| SỞ Y TẾ QUẢNG NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN DA LIỄU | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: /BVDL-XND V/v mời chào giá sửa chữa TTBYT lần 2 | Quảng Nam, ngày tháng năm 2023 |

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa TTBYT tại Việt Nam.

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam có nhu cầu sửa chữa TTBYT phục vụ công tác khám chữa bệnh trong năm 2023. Để có cơ sở lập kế hoạch sửa chữa, bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp các tài liệu liên quan đến sửa chữa TTBYT gửi đến Bệnh viện Da liễu Quảng Nam để tổng hợp với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN DA LIỄU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Đường N24, Khối phố Mỹ Hiệp, P. An Mỹ, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Các đơn vị tham gia chào giá, gửi trực tiếp thông tin bằng bảng giấy(niêm phong) đến Bệnh viện Da liễu Quảng Nam (Qua văn thư hoặc khoa Xét nghiệm - CĐHA - Dược - VTYT) cụ thể:

- DS Trần Thị Liên- Chức vụ: Phó trưởng khoa XNCĐHA-DVTYT, ĐT: 02353829571; địa chỉ Email: lientran73d@gmail.com

- Hoặc: CN. Ngô Thị Tiến, Chức vụ: Nhân viên( Văn thư) phòng TCHC-TCKT, ĐT:  0966586576; địa chỉ Email: honey022019@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa XNCĐHA-DVTYT hoặc phòng TCHC-TCKT; Bệnh viện Da liễu Quảng Nam; đường N24, Khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15 giờ 50 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2023 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2023 [ghi rõ ngày, tháng, năm] (2)

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu: 90 ngày, kể từ ngày báo giá [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục yêu cầu sửa chữa TTBYT như Bảng sau:

PHỤ LỤC I

| STT | Danh mục dịch vụ(Tên thiết bị) | Mô tả dịch vụ(*)(Tình trạng hư hỏng) | Khối lượng |  | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ |  | Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |  | (5) | (6) |  | (7) |
| 1 | Thiết bị hút khói khử mùi Model: HK-2004 HSX/NSX: TT công nghệ Laser/VN | -Sửa chữa mạch công suất - Sửa chữa lọc mùi -Vệ sinh toàn bộ máy -Cân chỉnh lại máy | 01 |  | Cái | Tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam |  | 22/12/2023 |
| 2 | Máy hút khói Model: Evacuator HSX/NSX: UINION/Hàn Quốc | -Sửa chữa mạch công suất - Sửa chữa lọc mùi -Vệ sinh toàn bộ máy -Cân chỉnh lại máy | 01 |  | Cái | Tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam |  | 22/12/2023 |
| 3 | Tủ sấy khô Model: ROV-150 HSX/NSX: REXMED/Đài Loan | - Sửa chữa Rơ le - Sửa chữa cảm biến nhiệt - Sửa chữa van điều áp -Vệ sinh toàn bộ máy -Cân chỉnh lại máy | 01 |  | Cái | Tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam |  | 22/12/2023 |
| 4 | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động Model: 3000 Evolution HSX/NSX:Biochemicel/Ý | - Sửa chữa bo mạch đèn - Phục hồi mạch công suất -Vệ sinh toàn bộ máy -Cân chỉnh lại máy | 01 |  | Cái | Tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam |  | 22/12/2023 |
| 5 | Đèn mổ phẩu thuật Model: ROL-501C HSX/NSX: REXMED/Đài Loan | - Sửa chữa bo nguồn chính - Sửa chữa mạch công suất -Vệ sinh toàn bộ đèn -Cân chỉnh lại đèn | 01 |  | Cái | Tại Bệnh viện Da liễu Quảng Nam |  | 22/12/2023 |
| Tổng cộng: 05 khoản |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4): Chủ đầu tư ghi các nội dung công việc, mô tả dịch vụ để nhà cung cấp làm cơ sở báo giá.

2. Các thông tin khác:

- Văn bản chứng minh đơn vị có chức năng trong việc chào giá tương ứng: (vd: Giấy phép đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh TTBYT loại B,C,D…)

- Hồ sơ chào giá phải bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài phong bì ghi rõ nội dung tham gia chào giá sửa chữa TTBYT của Bệnh viện Da liễu Quảng Nam để theo dõi, yêu cầu ghi rõ: Tên đơn vị (tên Công ty) địa chỉ, số điện thoại. Đơn vị chào giá chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ chào giá và các đơn vị chào giá đảm bảo độc lập, không liên quan với nhau.

III. Mẫu báo giá: (Kèm theo mẫu phụ lục II)

Lưu ý:

- Danh mục sửa chữa TTBYT theo phụ lục I đính kèm có nhiều phần, nhiều TTBYT; các đơn vị quan tâm có thế tham dự theo từng phần, một hoặc nhiều TTBYT hoặc tất cả các phần có trong danh mục

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:							       GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Đăng Website bệnh viện;

- Lưu: VT, XND; TC-HC&TC-KT.

Phụ lục II: Mẫu báo giá

(Đính kèm thư mời chào giá số         /BVDL-XND, ngày       /        /2023)

(Thông tin công ty: Tên, địa chỉ, SĐT; Email...)

.... ngày……tháng……năm 2023

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩntrang thiết bị y tế.

| STT | Danh mục dịch vụ(Tên thiết bị) | Mô tả dịch vụ(*)(Tình trạng hư hỏng) | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))